TS16949内审员培训案例-不符合项报告例

| 被审核部门 | 车间 |  |  | 部门负责人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审核员 |  |  |  | 审核时间 |  | 2008-10-8 |
| 不符合事实描述： 查生产现场正在使用的0-200mm的游标卡尺无任何标识 违反了 :ISO/TS16949:2002 7.6 责任部门： 车间 负责人： 日期2008-10-14 |  |  |  |  |  |  |
| 不符合项性质： 严重 一般 较轻 |  |  |  |  |  |  |
| 原因调查： 量具台帐建立后未及时对量具作上标识，不清楚需要对量具进行标识 |  |  |  |  |  |  |
| 纠正 及时将此量具贴上标签。 |  |  |  |  |  |  |
| 纠正措施： 1. 对车间所有量具标识进行检查,补齐所有标签 2. 对员工进行TS16949内审员培训,要求严格按照体系要求进行操作 |  |  |  |  |  |  |
| 预计完成时间：2008.10.20 |  |  |  |  |  |  |
| 承办 |  |  | 主管 |  | / |  |
| 日期 |  |  | 日期 |  | / |  |
| 纠正和预防措施完成回复： 以上不符合项已整改完毕 部门负责人： 日期：2008.11.5 |  |  |  |  |  |  |
| 验证措施的执行和效果： 以上不符合项已整改完毕, 实施有效 审核员： 日期：2008.11.5 |  |  |  |  |  |  |
| 是否予以结案： 予以结案 审核组长： 日期：2008.11.5 |  |  |  |  |  |  |